別記様式第２号（その２）（第４条関係）

特定施設整備項目表（公園等）

| 特定施設の所在地 |  |
| --- | --- |
| 特定施設の名称 |  |

|  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | (1) 幅は80㎝以上 |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 出入口の段差 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 段差2cm以下 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 勾配10％以下 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 路面は、滑りにくい材料の仕上げ |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設 |  | 有 | 無 |  |
| ２ 園路 | (1) 幅は、120cm以上 |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 縦断勾配は、8.5％以下 |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ、かつ、平たん |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 排水溝はキャスターの落ち込まない構造 |  | 有 | 無 |  |
|  | (5) 段の設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 主たる階段への回り段の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造 | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (6) 傾斜路の設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 幅は、120cm以上（段を併設の場合は90cm以上） | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 勾配は、12分の１（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、８分の１） | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 踊場は、長さ150cm以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑥ 廊下等の色と識別しやすいもの | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑦ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (7) 誘導用床材、注意換気用床材の敷設 |  | 有 | 無 |  |
| ３ ベンチ | ベンチの設置 |  | 有 | 無 |  |

| ４ 階段 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  | 有 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) 手すりの設置 |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設 |  | 有 | 無 |  |
| ５ 案内表示 | 案内表示の設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 設置箇所の配慮 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 標記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他 ） | 有 | 無 |  |
| ６ 駐車場 | (1) 車椅子使用者用駐車施設の設置（区画数 台分） |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 駐車区画は出入口に近い位置に設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 駐車区画の幅は、 350㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 駐車区画の表示 | 有 | 無 |  |
|  | (2) 駐車場内通路は、敷地内通路に準じた構造 |  | 有 | 無 |  |
| ７ 水飲器 | 水飲器の設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 容易に操作できる給水栓 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 車椅子使用者に配慮した周囲の空間 | 有 | 無 |  |

（注）　届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。