別記様式第２号（その４）（第４条関係）

特定施設整備項目表（建築物以外の公共交通機関の施設）

| 特定施設の所在地 |  |
| --- | --- |
| 特定施設の名称 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | (1) 幅は、80㎝以上 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 戸の構造は、自動的又は円滑に開閉して通過できる構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ２ 改札口 | (1) 幅は、80㎝以上 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 床面は、滑りにくい材料で仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ３ 通路等 | (1) 表面は、滑りにくい材料で仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 通路の段の有無 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 手すりの設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 主たる階段への回り段の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 通路等に高低差がある場合の傾斜路の構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 幅は、 120㎝以上（段を併設の場合は90㎝以上） |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 勾配は、12分の１（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、８分の１） |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 踊場は、長さ 150㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 手すりの設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑥ 通路等の色と識別しやすいもの |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑦ 傾斜路の上端に近接する通路等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3)－２ 通路等の高低差がある場合の車椅子使用者用特殊構造昇降機の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ４ 階段 | (1) 手すりの設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 主たる階段への回り段の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (5) 階段の上端に近接する通路等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ５ エレベー ター | エレベーターを設置する場合の構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 籠が、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 籠の奥行きは、135cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは150cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑥ 籠内に、籠の停止予定階、現在位置を表示する装置を設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑦ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑧ 籠の幅は、140cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑨ 籠は、車椅子の転回に支障がない構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ア 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | イ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造 |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ウ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置の設 置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑪ エレベーター付近に、当該エレベーターがある旨を表示 |  |  | 有 | 無 |  |
| ６ エスカレ ーター | エスカレーターの設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① ステップの水平部分は３枚以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 乗降口の両側の移動手すりの水平部分の長さは 120㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
| ７ 便所 | (1) 車椅子使用者用便房の設置（男子用 箇所、女子用 箇所、共用 箇所） |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者用便房の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 面積 ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  | イ 腰掛便座の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 大便器洗浄装置 光電管式、足踏式、くつべら式、その他 |  |  |  |
|  |  | ② 出入口の幅は、80㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 戸の構造は、円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 床置式の小便器等の設置（ 箇所） |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 便所付近に、当該便所がある旨を表示 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房（オストメイト対応）の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ８ 案内表示 | 案内表示の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 設置箇所の配慮 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 表記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他 ） |  |  | 有 | 無 |  |
| ９ 乗降場 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 両端への転落防止柵の設置、注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 縁端への注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 有 | 無 |  |

（注）　届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。