第24号の2様式(第2条関係)

年　　月　　日

栃木県　　健康福祉センター所長　様

住所

管理者

氏名

放射性同位元素装備診療機器備付届

次のとおり放射性同位元素装備診療機器を備えるので届け出ます。

| 1 病院又は診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 放射性同位元素装備診療機器に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装備する放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装備する放射性同位元素の数量 |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  |
| 3 放射性同位元素装備診療機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 | 氏名 |  |  |  |  |  | 職種 |  | 放射線診療に関する経歴 |
| 4 備付予定年月日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 5 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 6 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 使用室の場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室の構造 |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他( ) |  |
|  |  | 使用室の防護物の概要 | しやへい物 しやへい物を設ける場所 |  |  |  |  | 構造、材料及び厚さ |  |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁等 |  | (東) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (西) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (南) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (北) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入り口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 閉鎖設備又は器具 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 使用中の表示 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 7 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 |  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  | 患者用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 職員用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  | 別添図面のとおり |  |
|  |  |  |  | 管理区域の境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 立入制限措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 管理区域の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 敷地の境界等・その他 |  | 敷地内居住区域及び敷地境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 入院患者(放射線療患者を除く。)の実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 取扱者の被ばく防止器具等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取扱者の被ばく防止測定器具 |  |  |  |  |  |

備考

1　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び側面図を添付すること。

2　放射性同位元素装備診療機器使用室の詳細図は、照射方向、線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図とすること。

3　使用室の標識等の位置を1の平面図に記入すること。

4　使用室の画壁等の外側の放射線線量測定結果報告書の写しを添付すること。

5　「放射線診療に関する経歴」欄には、次の事項を記入すること。

(1)　医師、歯科医師又は診療放射線技師の最終学歴及び卒業年月日

(2)　免許証番号及び免許取得年月日

(3)　就職年月日(放射線関係科配属年月日)