第25号様式(第2条関係)

年　　月　　日

栃木県　　健康福祉センター所長　様

住所

管理者

氏名

| 診療用放射性同位元素使用器具 診療用放射性同位元素 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 | 備付届 |
| --- | --- |

次のとおり診療用放射性同位元素使用器具(診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えるので届け出ます。

| 1 病院又は診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 年間に使用を予定する診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)に関する事項 記載欄が不足する場合は、別紙に記載し、添付すること。 | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年間使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  | ベクレル |  |  |  | ベクレル |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  | ベクレル |  |  |  | ベクレル |  |
|  | 1日の最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  | ベクレル |  |  |  | ベクレル |  |
|  | 3月間の最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  | ベクレル |  |  |  | ベクレル |  |
| 3 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を使用する医師又は歯科医師の氏名及び経歴 | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職種 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |  |  |  |  |
| 4 備付予定年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 使用室の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室と準備室との区画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室・準備室の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃構造・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | しやへい物を設ける場所 措置事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天井 | 壁 |  |  | 床 |  | 出入口 |  | 開口部 |
|  |  | しやへい物 |  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染のおそれのある部分の構造等 |  |  |  |  | くぼみ・突起物 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  |  | 目地等のすきま |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  |  | 平滑施工をした表面仕上 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  | 画壁等の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通常口 箇所・非常口 箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染検査に必要な測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 準備室の洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 準備室のフード、グローブボックス等の装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水設備・廃棄設備への連結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 治療病室の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 画壁等の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 治療病室の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | しやへい物を設ける場所 措置事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天井 | 壁 |  |  | 床 |  | 出入口 |  | 開口部 |
|  |  | しやへい物 |  |  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染のおそれのある部分の構造等 |  |  |  | くぼみ・突起物 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  | 目地等のすきま |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  | 平滑施工をした表面仕上 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  | 耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |
|  |  | 汚染検査に必要な測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去洗浄施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)貯蔵施設及び運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵室・貯蔵箱・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室又は貯蔵箱等の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 別添図面のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 換算核種 ベクレル |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート・金庫・鉛鋳込鉄製容器・ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設のしやへい材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室 |  |  | 耐火性 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 開口部の防火戸 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | 通常口 所・非常口 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 閉鎖設備又は器具 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵箱等 |  |  | 耐火性 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 閉鎖設備又は器具 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵容器・運搬容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵容器 |  |  |  |  | 運搬容器 |  |  |  |
|  |  |  | 容器の外側1メートルの距離における実効線量率が100マイクロシーベルト／時以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 空気汚染発生防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 漏水防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 耐浸透性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 貯蔵容器・運搬容器の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 放射性同位元素の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 受け皿・吸収材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | その他汚染の広がりを防止する措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 排水設備 | 排水施設の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水口における排液中の放射線性同位元素の濃度を規則第30条の26第1項に定める濃度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水監視設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液処理槽の排液採取設備・濃度測定設備・排液流出調整設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液処理槽上部開口部のふた又は立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水設備の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気設備 | 排気設備の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気口における排液中の放射性同位元素の濃度を規則第30条の26第1項に定める濃度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気監視設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人が常時立入る場所における排液中の放射線性同位元素の濃度を規則第30条の26第2項に定める濃度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐漏気性・耐腐食性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 事故発生時の汚染拡大防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気設備の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消却設備 | 焼却炉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 廃棄作業室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚染検査室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄設備 | 外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄設備の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 閉鎖設備又は器具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄容器 |  |  |  |  | 耐漏気性・耐漏水性・耐浸透性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 容器の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄設備の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室でのエックス線装置の使用 |  | エックス線装置の使用の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エックス線装置の用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室での診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用 |  | 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員用 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  | 別添図面のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理区域の境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理区域の標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空気中の放射性同位元素の濃度が規則第30条の26第3項第2号に定める濃度以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射性同位元素によつて汚染される物の表面放射線同位元素の密度が規則第30条の26第3項第3号に定める密度以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷地の境界・その他 |  | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 入院患者(放射線治療患者を除く。)の実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取扱者の被ばく防止器具等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射線治療患者の標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

1　病院又は診療所の配置図及び平面図を添付すること。

2　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用施設(準備室、使用室、待機室、治療病室、貯蔵室及び廃棄物保管室)の平面図及び側面図を添付すること。

3　診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室、廃水処理施設及び廃棄施設等の詳細図を添付すること。

4　貯留槽及び希釈槽の詳細図を添付すること。

5　排風機及び廃棄浄化装置の詳細図を添付すること。

6　給水及び排水並びに給気及び排気の経路図を添付すること。

7　使用室の画壁等の外側の放射線線量測定結果報告書の写しを添付すること。

8　使用室の標識等の位置を示した平面図を添付すること。(2の平面図に記入した場合は、添付不要)

9　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第4条の2第2項に規定する申請書及び同法第9条第1項に規定する許可証の写し(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の保管廃棄を行う医療機関に限る。)を添付すること。

10　「放射線診療に関する経歴」欄には、次の事項を記入すること。

(1)　医師又は歯科医師の最終学歴及び卒業年月日

(2)　免許証番号及び免許取得年月日

(3)　就職年月日(放射線関係科配属年月日)