## Sheet1
介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護の構造、設備基準に係るチェック項目
項目 | 栃木県有料老人ホーム設置運営指導指針 |  |  |  | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 （令和３年栃木県条例第23号）〔特定施設入居者生活介護〕
| 条項 | 基 準 | 指導内容・確認事項等 | 適否 | 条項 | 基 準 | 指導内容・確認事項等 | 適否
建物構造、 設計等 | 5(1) | ・入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造 設備を有すること。 | ・現況写真・位置図・配置図 ・平面図・立面図 ・提出された適合表 |  | － | － | － | －
| 5(2) | ・建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物と し、かつ、建築基準法、 消防法等にめる避難設備、 消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等 の防止や事故、災害に対応するための設備を十分設 けること。 ・また、緊急通報装置を設置する等により、入居者の 急病等緊急時の対応を図ること。 ※緩和規定有り〔指針5(3)〕 | ・事業者からの聞き取り ・提出された適合表 ※最終的には、設置届出時の建築確認、 事業開始報告時の建築・消防の検査済 証により確認 |  | 第220条第1項、 第6項、 第7項 | ・指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使 用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は 準耐火建築物でなければならない。 ※緩和規定有り〔第220条第2項〕 ・指定特定施設には、消火設備その他の非常災害に 際して必要な設備を設けるものとする。 ・指定特定施設の設備の基準については、建築基準 法及び消防法の定めるところによる。 | ・事業者からの聞き取り
| 5(4) | ・建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の 設計に係る指針」（平成１３年国土交通省告示第１３ ０１号）及び「栃木県人にやさしいまちづくり条例」 （平成１１年栃木県条例第２５号）を参考として、入 居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも 対応 できるよう配慮すること。 | ・事業者からの聞き取り ・平面図 ・提出された適合表 |  | 第220条第5項 | ・指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動す ることが可能な空間と構造を有するものでなけれ ばならない。 | ・事業者からの聞き取り ・平面図 ・段差の解消、廊下の幅の確保等の 配慮がなされていること。
| 5(5) | ・配置及び構造が日照、採光、換気等入居者の保健衛生に ついて十分考慮されたものであること。 | ・現況写真・位置図・配置図 ・平面図・立面図 ・提出された適合表 |  | － | － | － | －
設備一般 | 5(6) | ・提供するサービス内容に応じ、次の機能を有する設備を 設けること。 一般居室又は介護居室★、一時介護室、 食堂★、浴室★、便所★、洗面設備★、 医務室（又は健康管理室）、 談話室（又は応接室・共同生活室）、 事務室★、宿直室、洗濯室★、汚物処理室★、 看護・介護職員室、機能訓練室、 エレベーター（２階以上の場合）★、 ナースコール等緊急通報装置★、 スプリンクラー設備☆ | ・平面図 ・提出された適合表 ※提供されるサービスに応じて設ける。 ※基本的に★のある設備は必要と思われ る。 ※一時介護室は、居室で介護サービスを提 供することが可能である場合は設置しな くてもよい。 ☆スプリンクラー設備は、消防の指導によ るが設置が望ましい。 |  | 第220条第3項 | ・指定特定施設には、一時介護室(一時的に利用者を 移して指定特定施設入居者生活介護を行うための 室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び 機能訓練室を設けなければならない。 ・ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行う ための室が確保されている場合にあっては一時介 護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの 場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設 けないことができる。 | ・平面図
| 5(7) | ・入居者が健康で生きがいをもって生活することに資する ため、スポーツ・レクリエーション活動を行うことを目 的とした施設、芸術・文化活動を目的とした施設、娯楽 のための施設等を設けることが望ましいこと。 | ・平面図 ・提出された適合表 |  | － | － | － | －
居室 | 5(8)ア | ・一般居室、介護居室及び一時介護室は次によること。 (ア) 個室とすることとし、入居者１人当たりの床面積は １３㎡以上とすること。 （算定方法：壁芯によるものとし、トイレ設備及び浴室の 面積は含めない。また、収納設備、洗面設備も原則含め ない） (イ) 各個室は、建築基準法第３０条の規定に基づく界壁 により区分されたものとすること。 (ウ) 各個室は地下に設けないこと。 (エ) 各個室の出入口は、引き戸が望ましいこと。 (オ) 各個室の定員は、１人とする。ただし、入居者が夫 婦・兄弟・姉妹である等、サービス提供上支障が無い 間 柄の者同士である場合に限り、２人利用の居室の 整備を認めるものとする。その場合にあっても、入居 者１人当たりの床面積については、（ｱ）の基準によ ること。 | ・平面図 ・各室求積表、面積表 ※居室面積については、当該施設の最小面 積である居室の拡大図等により確認。 |  | 第220条第4項 第1号、第2号 | ・介護居室は、次のとおりとすること。 イ 介護居室の定員は、一人とすること。ただし、 入所者への処遇上必要と認められる場合には、 二人とすることができる。 ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適 当な広さであること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は避難上有効な空地、廊下又は 広間に直接面して設けること。 ・一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有 すること。 | ・平面図
医務室 | 5(8)イ | ・医務室を設置する場合には、医療法施行規則（昭和２３ 年厚生省令第５０号）第１６条に規定する診療所の構造 設備の基準に適合したものとすること。 | － |  | － | － | － | －
食堂 | － | － | ※食堂等は、全入居者分のテーブルとイス の配置ができる広さを確保してもらう。 1人あたり３㎡程度が望ましい。 |  | 第220条第4項第5号 | ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するこ と。 | ・平面図 ・洗面設備（手洗い場の設置）
浴室 | 5(8)ウ | ・要介護者等が入浴するのに適したものとすること。 | ・個浴であれば、10人に1箇所程度、各階配 置、3方向介助浴が望ましい。 ・脱衣室は、浴室1箇所に対し1箇所 ・脱衣室1箇所に対し、一般浴、特浴等複数 の浴室が配置されるケースについては、 時間帯を分けるなど、男女別の入浴やプ ライバシーに配慮されること等を聞き取 りで確認。 |  | 第220条第4項 第3号 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとす ること。 | ・平面図 ・機械浴又は個浴にリフトの設置 ・同時に複数名の入居者が利用する 場合、プライバシーに配慮
便所 | 5(8)エ | ・居室内又は居室のある階ごとに居室に近接して設置する こととし、緊急通報装置等を設置するほか、要介護者等 が使用するのに適したものとすること。 | ※共用の場合、３～４人に１箇所、分散配 置が望ましい。 |  | 第220条第4項 第4号 | ・居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えて いること。 | ・平面図 ・車イスでの使用を考慮した空間と 設備
機能訓練室 | － | － | － | － | 第220条第4項 第6号 | ・機能を十分に発揮し得る広さを有すること。 | ・平面図 ・他に適当な広さを確保できる場合 にあっては設けないことができ る。
廊下 | 5(8) オ・カ | ・手すりを設けること。 ・入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可能 となるよう、幅は1.8メートル以上（内法によるものと し、手すりから測定すること。）とすること。ただし、 車椅子使用者同士がすれ違えるスペースを設ける場合に は、1.4メートル以上とすること。 | ※廊下幅1.4ｍ以上の場合、すれ違いスペー スの設置は、食堂等の一部を兼ねること も可。 |  | － | － | ・手すりの設置 | －
階段 | 5(8) キ | ・手すりを設置し、傾斜は緩やかにすること。 | － |  | － | － | － | －