建築設計業務委託共通仕様書

（令和７（2025）年４月版）

（栃木県県土整備部建築営繕課制定）

第１章　総則

１．１　適用

　１．本共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、営繕工事に係る建築設計業務（建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。）の委託に適用する。また、委託業務に地質調査等を含む場合、その部分は、「栃木県業務委託共通仕様書（測量、地質・土質調査、設計）（栃木県県土整備部、最新版）」を準用する。

　２．設計図書は、相互に補完するものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、設計図書の間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。

　　(1) 質問回答書

　　(2) 現場説明書

　　(3) 特記仕様書

　　(4) 図面及び設計書

　　(5) 共通仕様書

　３．受注者は、前項の規定により難い場合又は設計図書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。

１．２　用語の定義

　共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

　１．「発注者」とは、知事又は知事から委任を受けた者をいう。

　２．「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。

　３．「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第10条に基づき、発注者が定めた監督員をいう。監督職員は、総括監督員、主任監督員、監督員に区分する。

　４．「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約書第33条の規定に基づき、検査を行う者をいう。

　５．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第11条に規定する「業務主任技術者」をいう。

　６．「照査技術者」とは、設計図書に定める又は監督員の指示する業務を、工程ごとに確認を行う者で、契約書第12条に規定する技術者をいう。

　７．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

　８．「契約書」とは,栃木県業務委託契約書をいう。

　９．「設計図書」とは、図面、設計書、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。

　10．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。）を総称していう。

　11．「質問回答書」とは、図面、設計書、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

　12．「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が該当設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。

　13．「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

　14．「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。

　15．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

　16．「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面(様式１)をもって示し、実施させることをいう。

　17．「請求」とは、発注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

　18．「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

　19．「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

　20．「申出」とは、受注者が発注者に対し、契約内容の履行又は変更に関して、　書面もって同意を求めることをいう。

　21．「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面(様式２－１、２)で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により同意することをいう。

　22．「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。

　23．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

　24．「協議」とは、書面(様式３)により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

　25．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

　26．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

　27．「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。

　28．「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

　29．「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

　30．「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。

第２章　設計業務の範囲

　設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その内容及び範囲は次に揚げるところによる。

　１．一般業務の内容は、令和６年国土交通省告示第８号別添一第１項に掲げるものを基本とする。

　２．一般業務の範囲は特記仕様書による。

　３．追加業務の内容及び範囲は特記仕様書による。

第３章　業務の実施

３．１　業務の着手

　受注者は、設計特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日（休日等を除く）以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。

３．２　設計業務の条件

　１．受注者は、業務を実施するに当たり、設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、これらの設計図書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に監督職員の指示又は承諾を得なければならない。

　２．受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。

　３．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、事前に監督職員と協議し、その承諾を得なければならない。

３．３　適用基準等

　１．受注者は、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等（以下「適用基準等」という。）は、特記仕様書による。

　２．受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。

　３．適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

３．４　提出書類

　１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

　２．受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

３．５　業務計画書

　１．受注者は、契約締結後14日（休日等を含む）以内に業務計画書(様式５－１)を作成し、監督職員に提出しなければならない。

　２．業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。

　　(1) 業務工程

　　(2) 管理技術者

　　(3) 業務実施体制

　　(4) 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者

　　(5) その他、監督職員が必要に応じ指定する事項

　３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。

　４．監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

３．６　守秘義務

　受注者は、契約書第１条第５項の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

３．７　再委託

　１．契約書第８条第１項に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいい、受注者は、これを再委託してはならない。

　２．コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く）、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第８条第３項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。

　３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、再委託承諾書（様式２－２）を作成し、発注者の承諾を得なければならない。

　４．受注者は、工事監理業務を再委託に付する場合においては、委託する内容を記した書面により行うこととする。

　　　なお、協力者が、栃木県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。

　５．受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料を作成しなければならない。

　６．受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。

３．８　特許権等の使用

　受注者は、契約書第９条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。

３．９　監督職員

　１．発注者は、契約書の規定に基づき、設計業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。

　２．監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

　３．監督職員の権限は、契約書第10条第２項に定める事項とする。

　４．監督職員がその権限を行使するときには、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行うことができるものとする。監督職員はその指示等を行った後７日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。

３．１０　管理技術者

　１．受注者は、契約書の規定に基づき、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。

　２．管理技術者は、受注者の組織に所属する者でなければならない。

　３．管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。

　４．管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

　５．管理技術者の権限は、契約書第11条第２項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限（契約書第11条第３項の規定により行使できないとされた権限を除く。）を有するものとされ、発注者及び監督職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。

　６．管理技術者は、監督職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。

３．１１　照査技術者

　１．受注者は予定価格2,000万円以上の業務について、設計業務における照査技術者を定め発注者に通知しなければならない。

　２．照査技術者は、特記仕様書に定める資格を有し、当該設計業務に直接携わらない者でなければならない。

　３．照査技術者は、照査計画書（様式５－５）を作成し照査に関する事項を定めなければならない。

　４．照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務を、工程毎にその成果の確認を行うものとし、照査技術者自身による照査を行わなければならない。

　５．照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書として取りまとめ、管理技術者に差し出するものとする。

３．１２　貸与品等

　１．監督職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料（以下「貸与品等」という。）を受注者に貸与するものとする。

　２．受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督職員に返却しなければならない。

　３．受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

　４．受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

３．１３　関連する法令、条例等の遵守

　受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。また、国土交通大臣官房官庁営繕部制定の建築工事及び設備工事の標準仕様書等に適合すること。ただし、別途定めのある場合はこの限りではない。

３．１４　関係官公庁への手続き等

　１．受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

　２．受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に報告しなければならない。

　３．受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し、必要な協議を行うものとする。

３．１５　打合せ及び記録

　１．設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面（様式４）に記録し、相互に確認しなければならない。

　２．設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面（様式４）に記録し、相互に確認しなければならない。

３．１６　条件変更等

　１．契約書第19条第１項第５号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると認められた場合とする。

　２．監督職員が、受注者に対して契約書第19条、第20条及び第22条に定める設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。

３．１７　契約内容の変更

　１．発注者は、次の各号に揚げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。

　　(1) 業務委託料の変更を行う場合

　　(2) 履行期間の変更を行う場合

　　(3) 監督職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合

　　(4) 契約書第32条の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合

　２．発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。

　　(1) ３．１６の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項

　　(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

　　(3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項

３．１８　一時中止

　１．発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第21条第２項の規定より、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。

　　(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合

　　(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合

　　(3) 受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合

３．１９　履行期間の変更

　１．発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを併せて事前に通知しなければならない。

　２．受注者は、契約書第24条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

　３．契約書第25条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を変更した場合は、受注者は､速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。

３．２０　修補

　１．受注者は、発注者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

　２．検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

　３．検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。

　４．検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第33条第２項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。

３．２１　設計業務の成果物

　１．受注者は設計業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。

　２．成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。

　３．成果物において使用する計量単位は、国際単位系（SI単位）のほか、非SI単位を併記することができるものとする。

　４．受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。

３．２２　検査

　１．受注者は、契約書第33条第１項の規定に基づき、発注者に対して業務の完了を業務完了報告書により通知する時までに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、監督職員に提出しておかなければならない。

　２．発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。

　３．検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に揚げる検査を行うものとする。

　　(1) 設計業務成果物の検査

　　(2) 設計業務管理状況の検査（設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。）

３．２３　引渡し前における成果物の使用

　１．発注者は、次の各号に揚げる場合において、契約書第35条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。

　　(1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合

　　(2) その他特に必要と認められた場合

　２．受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の同意書（様式６）を発注者に提出するものとする。

３．２４　発注者の賠償責任

　１．発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害賠償を行わなければならない。

　　(1) 契約書第29条に定める一般的損害、契約書第30条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合

　　(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

３．２５　受注者の賠償責任

　１．受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害賠償を行わなければならない。

　　(1) 契約書第29条に定める一般的損害、契約書第30条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合

　　(2) 契約書第44条に定める契約不適合責任に係る損害が生じた場合

３．２６　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

　１．受注者は、業務の実施において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という。）による不当要求及び不当妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。

　２．上記１により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面により発注者に報告するものとする。

　３．業務の実施において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には、発注者と協議を行うものとする。

第４章　様式

　様式１　　　　　　指示書

　様式２　　　　　　承諾書

　様式２－２、別紙　再委託承諾書

　様式３－１、２　　協議書

　様式４　　　　　　打合せ記録簿

　様式５－１　　　　業務計画書の提出について

　様式５－２　　　　管理技術者（業務主任技術者）及び照査技術者〔選任・変更〕通知書

　様式５－３　　　　管理技術者（業務主任技術者）経歴書

　様式５－４　　　　技術者一覧表（管理技術者（業務主任技術者）・照査技術者・担当主任技術者）

　様式５－５　　　　照査計画書

　様式５－６　　　　詳細設計工程計画・実施確認書

　様式６　　　　　　同意書

　様式７　　　　　　構造計画書

　様式８　　　　　　法令等調査表

　重要事項説明標準様式